## Tabelle1
Auswertung Geschwindigkeit Lautsprecher
X Koord 1 [Pixel]	y Koord 1 [Pixel]	x Koord 2 [Pixel]	y Koord 2 [Pixel]	Steigung [yPixel/xPixel]	Steigung [mm/s]		1	xPixel	=	1	Scan
545	164,5	140,5	122	0,1050679852	6,30407911			I/O_Frequency	=	12000	Scan/s
141	120,5	545	165,5	0,1113861386	6,6831683168		1	yPixel	=	5	µm
140	124	545	162,5	0,0950617284	5,7037037037
					Methode: 3 Geraden reinlegen: Mittlere, maximale und minimale
				Mittelwert	6,2303170435			Stdw ~ entspricht maximales Fehlerintervall
				Standardabw	0,4938809208			Wieso? Wir haben nur 1 Nutzbares Bild von Lautsprecherbewegung
					-----> Statistik mit vielen Messungen zu unterschiedlichen Zeiten nicht möglich
				Gerundet				-----> maximaler Fehler wird angenommen
				Mittelwert	6,2
				Standardabw	0,5

Auswertung Frequenz Lautsprecher
X Koord 1 [Pixel]	x Koord 2 [Pixel]	Differenz [Pixel]	Differenz [s]
204	515	311	0,0259166667
515	828	313	0,0260833333
212	510	298	0,0248333333
510	808	298	0,0248333333

		Mittelwert	0,02525
		Standardabw	0,0007216878

	Frequenz	Mittelwert	19,801980198
	F = (t*2)^-1	Standardabw	0,0202103114
	DF = sqrt(1/2)*(dt/t)
		Gerundet
		Mittelwert	19,802
		Standardabw	0,020

Auswertung Schwingungsamplitude Lautsprecher
y Koord 1 [Pixel]	y Koord 1 [Pixel]	Differenz [Pixel]	Schwingungsamplitude [µm]
154	135	19	47,5
154	136	18	45
156	136	20	50
156	134	22	55

		Mittelwert	49,375
		Standardabw	4,2695628191

		Gerundet
		Mittelwert	49
		Standardabw	4